ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

рп. Курагино                                          № 365                                « 13 » декабря 2013 г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных болезней заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные нарушения:

1. Нарушение п. 2.6 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» в части оборудования мусоросборника с плотно закрывающейся крышкой на площадке с твердым покрытием (бетонированное, асфальтированное) площадью, превышающей основание мусоросборника на 1,0 м. со всех сторон. Срок исполнения 01.09.2014 г.

2. Нарушение пп.3.9, 5.1 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждений)», п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования раздельных санитарных узлов для мальчиков и девочек, оборудованных кабинами. Срок исполнения 01.09.2014 г.

3. Нарушение п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части установки в логопедическом кабинете около зеркала настенных светильников местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света. Срок исполнения 01.09.2014 г.

4. Нарушение п. 4.1. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждений)» в части обеспечения учреждения системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. Срок исполнения 01.09.2014 г.

5. Нарушение п. 4.2. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждений)» в части оборудования учреждения внутренней канализацией. Срок исполнения 01.09.2014 г.

Выполнено:

1. Оборудован мусоросборник на площадке с твердым покрытием.